ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора  Будинку

дитячої та юнацької творчості

№93 – од   від 18.10.2017р.

Інструкція № 2

з охорони праці з електробезпеки в

Будинку дитячої та юнацької творчості

- Загальні положення

1.Відповідальність за правильну експлуатацію електроустановок та стан електричних мереж покладається на особу, яка відповідає за електрогосподарство  закладу позашкільної освіти  і має 1У групу з електробезпеки.

1.2.Неелектричний персонал  закладу позашкільної освіти  (завгосп, завідуючий майстернею,  секретар – друкарка, керівники гуртків, прибиральниці) повинні пройти інструктаж з електробезпеки для одержання 1 групи з оформленням в журналі реєстрації.  Інструктаж з електробезпеки  проводить особа, яка відповідальна за електрогосподарство.

1.3.Повторний інструктаж з електробезпеки проводиться не менше, ніж один раз на рік.

1.4.Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються в закладі позашкільної освіти та їх експлуатація повинні відповідати вимогам діючих Правил влаштування електроустановок та інших нормативних документів.

1.5.Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом електрообладнання повинно бути заземленим.

1.6. Заміри опору контурів заземлення та опору ізоляції електромереж повинні проводитись один раз на рік спеціалізованими організаціями, які мають на це право з оформленням актів.

1.7.Електрощити повинні бути постійно зачинені на замок.

1.8. Доступ до електрощитів та електрообладнання повинен бути завжди вільним.

1.9. Особи, винні в порушені вимог даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  - Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Підготувати робоче місце та привести в порядок спецодяг.

2.2. Перевірити справність обладнання, на якому необхідно буде працювати.

  - Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Експлуатація електрообладнання повинна виконуватись з дотриманням вимог інструкції з експлуатації та даної інструкції.

    - Не допускається залишати без нагляду ввімкненні в електромережу різні електроприлади.

    - У	сі світильники повинні мати захисні скляні ковпаки.

    - Під час експлуатації електроустановок не дозволяється;

- застосовувати, як електричний захист, саморобні та некалібровані запобіжники; переносити ввімкнені в електромережу електроприлади;

- користуватися пошкодженими (несправними) електроапаратами (розетками, вилками, вимикачами, рубильниками тощо);

- підключати у розетки електромереж прилади, які споживають струм понад передбачені для них величини;

- використовувати електроапарати (вимикачі, розетки тощо) для підвищування одягу та інших предметів;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам нормативних документів;

- використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені заводом - виготовлювачем

3.5. В закладі позашкільної освіти  необхідно виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж і не передавати свою роботу іншим особам,

3.6. Забороняється самостійно усувати несправності електромереж та електрообладнання.

4. Вимоги безпеки під час закінчення роботи

4.1. Відключити	електропостачання від приборів і механізмів.

4.2. Привести в порядок робоче місце та придбати спецодяг у спеціально відведене для цього місце.

      - Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації необхідно вимкнути електрострум та повідомити директора  закладу позашкільної освіти.

5.2.При травмуванні надати долі карську допомогу та повідомити директора  закладу позашкільної освіти.

5.3.При	раптовому відключені електроенергії вимкнути електрообладнання, а його підключення здійснювати тільки після вмикання напруги електромережі.

Інструкцію розробив директор: __________ Л.С.Білик

З інструкцією ознайомлені керівники гуртків _________  І.Т.  МАЛЯРСЬКИЙ

_________С.С. КОМАРИНЕЦЬ

__________С.М. ЗАБАВСЬКА

__________ О.В. АРТЕМ

___________ Г.П. БОЙКО

___________ Г.Я. ДВУЛІТ

___________ Л.Б. КОГУТ

___________ Н.А. ПОГЛІД